## Sheet1
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌
1 | 保温杯 | 个 | 4
2 | 玛莎塑料漏斗 | 个 | 20
3 | OF/TE塑料量杯，1000毫升 | 个 | 20
4 | 800型，带230付电源单元的8速粘度计 | 套 | 4
5 | 8速粘度计一年备件 | 套 | 4
6 | 175毫升，1500psi，230伏，单盖，带模块的调节泵压滤机 | 个 | 4
7 | 带模块的调节泵压滤机一年备件 | 套 | 4
8 | CO2压力备用模块总成 | 个 | 4
9 | CO2带有反压力的过滤器备用接收机，不锈钢，15毫升 | 个 | 4
10 | CO2带有压力模块的台式压滤机 | 套 | 4
11 | 台式压滤机一年备件 | 个 | 4
12 | 带有上盖的CO压力备用模块 | 个 | 4
13 | 墨盒CO2,8克，10个/包装盒 | 包装箱 | 1600
14 | 戴套的4刻度杠杆式金属称 | 套 | 4
15 | 用于确定带压力密度的杠杆式称 | 套 | 8
16 | 用于确定带压力密度的杠杆式称的一年成套备件 | 套 | 4
17 | 100-70密封成套柱塞 | 套 | 4
18 | 一套蒸馏器，不锈钢箱式50毫升，230伏，带有温度数字控制器230伏 | 套 | 4
19 | 一套蒸馏器一年备件 | 套 | 4
20 | 标准成套用于校正乳胶稳定性分析仪，配备蓄电池和套子 | 套 | 4
21 | 乳胶稳定性分析仪一年的备件 | 套 | 4
22 | 带有一个电极的袖珍PH米尺 | 个 | 4
23 | 袖珍PH米尺的替换电极 | 个 | 20
24 | 带有示范容量，带有温度补偿PH电极，缓冲溶液箱式ACORN携带式PH米尺 | 套 | 4
25 | ACORN携带式PH米尺一年的备件 | 套 | 4
26 | PH测试条0-14,100个/包装盒 | 包装箱 | 200
27 | 用于确定砂含量的箱式构件组 | 套 | 4
28 | 用于确定砂含量的箱式构件组一年的备件 | 套 | 4
29 | 容器式加勒特仪器 | 套 | 2
30 | 加勒特仪器一年的备件 | 套 | 2
31 | 用于H2S低含量，110/a，范围100-2000ppm的Drager指示管，10个/包装盒 | 包装箱 | 40
32 | 用于H2S高含量，0.2%A,范围0.2-70ppm的Drager指示管，10个/包装盒 | 包装箱 | 40